## Đối sánh giá
STT | Tên thiết bị (đề cương) | Số lượng | Mức tương đồng về giá | Nguồn giá | Sheet / dòng | Thiết bị tham chiếu (tên, model) | Đơn giá tạm (đồng) | Thành tiền (đồng) | Giá tham khảo "Một phần" (chưa cộng) | Ghi chú | Net-zero: mức tương đồng | Net-zero: STT
1 | Tủ hút Phượng Hải - Việt Nam | 2 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 61 | Tủ hút khí độc — Tủ hút khí độc | 180000000 |  |  | Tủ hút khí độc BLH18 Phượng Hải (cùng hãng). Nếu lấy đúng loại 1600 mm có màng lọc: tệp G9, sheet "2 CNVS&G", dòng 284 = 220.000.000. | Không có
2 | Cân 4 số BCE224i-1S Sartorius - Trung Quốc | 2 | Trùng model | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 6 | Cân phân tích 04 số lẻ — Cân phân tích 04 số lẻ | 73620000 |  |  | Cùng model BCE224i-1S Sartorius. | Một phần | 44
3 | Cân 2 số SPX6201 Ohaus - Trung Quốc | 2 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 7 | Cân phân tích 02 số lẻ — Cân phân tích 02 số lẻ | 49030000 |  |  | Cân 2 số lẻ BCE2202i (2.200 g/0,01 g); đề cương là SPX6201 (6.200 g/0,1 g). | Tương đồng | 45
4 | Máy khuấy từ gia nhiệt AREC 7 Velp - Ý | 5 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 43 | Máy khuấy từ gia nhiệt nhỏ — Máy khuấy từ gia nhiệt nhỏ | 20000000 |  |  | Máy khuấy từ gia nhiệt nhỏ (IKA C-MAG HS 7 theo sheet Append1). | Tương đồng | 24
5 | Bể rửa siêu âm thể tích 6 lít Model: WUC-D06H Hãng sản xuất: Daihan - Hàn Quốc | 2 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 74 | Bể rửa siêu âm có gia nhiệt — Bể rửa siêu âm có gia nhiệt | 21210000 |  |  | Bể rửa siêu âm có gia nhiệt (Elma S10H, khoảng 10 L). | Trùng model | 26
6 | Tủ sấy UN55 Memmert - Đức | 2 | Trùng model | Tệp G9 (2025) | 6 VLYS / 140 | Tủ sấy 300oC — Memmert UN55 | 49880000 |  |  | Cùng model Memmert UN55. | Tương đồng | 54
7 | Tủ lạnh Hòa Phát - Việt Nam | 1 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 78 | Tủ lạnh (loại lớn) — Tủ lạnh (loại lớn) | 42430000 |  |  | Tủ lạnh gia dụng loại lớn (Panasonic 550 L), lớn hơn 340 L trong đề cương. Nếu đổi sang tủ chống cháy nổ thì giá này không dùng được. | Một phần | 85
8 | Tủ đông Hòa Phát - Việt Nam | 1 | Một phần | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 13 | Tủ lạnh âm - 30°C — Tủ lạnh âm - 30°C |  |  | 148800000 | Tủ âm -30 °C PHC (tủ phòng thí nghiệm), cao cấp hơn tủ đông gia dụng -18 °C; phù hợp với góp ý nâng cấp. Chưa cộng vào tổng. | Tương đồng | 86
9 | Máy chưng cất nước 2 lần Model: WSC/4D Hãng sản xuất: HAMILTON - Anh | 1 | Trùng model | Tệp G9 (2025) | Append1 / 2644 | Máy cất nước 2 lần — WSC/4D/Hamilton/Anh/sinh 4 lít nước cất 2 lần trên giờ | 100000000 |  |  | Cùng model Hamilton WSC/4D (giá ở sheet tổng hợp Append1, số tròn). | Trùng model | 47
10 | Hệ nước siêu sạch | 1 | Không có | [6 empty] | Không có hệ nước siêu sạch trong hai tệp. | Tương đồng | 70
11 | Máy cô quay chân không và phụ kiện Model: N-1300E-W Hãng sản xuất: Tokyo Rikakikai (Eyela) - Nhật Bản | 2 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 56 | Máy cô quay, bơm chân không, và bộ làm lạnh (100- 1000mL) — Máy cô quay, bơm chân không, và bộ làm lạnh (100- 1000mL) | 295000000 |  |  | Eyela N-1300V-WB, bộ gồm bơm chân không và bộ làm lạnh; khắc phục thiếu sót phạm vi cung cấp đã nêu. | Trùng model | 21
12 | Hệ phản ứng kiểm soát nhiệt, áp suất Model: TOP-HP500 Hãng sản xuất: Toption - Trung Quốc | 2 | Không có | [6 empty] | "Lò thủy nhiệt" trong tệp là bể ổn nhiệt Memmert WNB, không phải bình phản ứng áp suất. | Trùng model | 27
13 | Hệ chiết tách | 1 | Không có | [6 empty] | Chỉ có hệ chiết công nghiệp 1.000 L (xưởng), không tương đương. | Không có
14 | Máy quang phổ UV-Vis V730 Jasco - Nhật | 2 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 76 | Máy quang phổ UV-VIS — Máy quang phổ UV-VIS | 200000000 |  |  | Máy UV-Vis Shimadzu UV-1800 (hai chùm tia), tương đương V-730. | Một phần | 22
15 | Máy sắc ký khí (đầu dò FID, TCD) Model: GC-2030 Hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật | 1 | Không có | [6 empty] | Chỉ có GC-MS (5 tỷ), không có GC-FID/TCD. | Trùng model | 36
16 | Thiết Bị Đo Kích Thước Hạt và Thế Zeta (Zetasizer Advance Range) Malvern Panalytical Model Zetasizer Pro | 1 | Tương đồng | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 59 | Máy đo nano size, điện thế zeta, trọng lượng phân tử protein — Máy đo nano size, điện thế zeta, trọng lượng phân tử protein | 4389940000 |  |  | Máy đo kích thước hạt, thế zeta (Zetasizer, NIBS). Đây là hạng mục đắt nhất đã có giá. | Không có
17 | Tủ sấy đông khô Model: FDL-2000 Hãng sản xuất: Eyela - Nhật | 2 | Một phần | Tệp G9 (2025) | Append1 / 47 | Máy sấy đông khô — BIOBASE BK -FD100S/Trung Quốc |  |  | 430000000 | Máy đông khô Biobase BK-FD100S (loại pilot, lớn hơn FDL-2000 3 L/mẻ). Eyela FDU-2110 là 900 triệu. Chưa cộng vào tổng. | Trùng model | 72
18 | Máy đồng nhất siêu âm dạng thanh Model: VCX 1500 Hãng sản xuất: Sonics - Mỹ | 1 | Một phần | Tệp 4_Thuốc | 4 Thuốc / 47 | Máy đồng hoá siêu âm — Máy đồng hoá siêu âm |  |  | 320000000 | Sonics VC505 (500 W), nhỏ hơn VCX 1500 (1.500 W). Chưa cộng vào tổng. | Trùng model | 23
19 | Máy đồng hóa tốc độ cao T25 digital ultra-turrax IKA - Đức | 1 | Trùng model | Tệp G9 (2025) | Append1 / 158 | Máy khuấy nhũ hoá tốc độ cao — T25 digital/IKA/Malaysia Dung tích tối thiểu. (H2O): 0.001 l Dung tích tối đa (H2O): 02 l Độ nhớt tối đa: 5000 mPas Phạm vi tốc độ: 3000 - 25000 rpm Độ lệch tốc | 135000000 |  |  | Cùng model IKA T25 digital (giá ở sheet Append1). | Không có
20 | Máy ly tâm tốc độ cao (có làm lạnh) Model: Z032-HK-E Hãng sản xuất: HERMLE - Benchmark | 1 | Tương đồng | Tệp G9 (2025) | 3 CNTBĐV / 24 | Máy ly tâm lạnh đa năng — Tốc độ tối đa: 18.000 vòng / phút RCF tối đa: 23,542xg Sức chứa tối đa của rotor: 4 x 200ml Dải tốc độ: 200 – 18,000 vòng / phút Dải nhiệt độ: -20oC ~ 40oC Thời | 479210000 |  |  | Ly tâm lạnh đa năng 18.000 vòng/phút, 23.542 ×g, rotor 4 × 200 mL (Hermle Z327K). | Không có
21 | Máy TGA-FTIR | 1 | Một phần | Tệp G9 (2025) | 6 VLYS / 314 | Máy phân tích nhiệt TGA, DSC 1600oC (TGA/DSC 3+ - Thermogravimetric Analyzer with high temperature furnace (HT) — Hãng sx: Mettler- Toledo AG, Model: Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland |  |  | 3696070000 | Chỉ có TGA/DSC 3+ Mettler (1600 °C), không có FTIR ghép nối; FTIR Bruker Vertex 70v ở Append1 là 1,2 tỷ. Chưa cộng vào tổng. | Một phần | 55, 2
22 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ZA4300 Hitachi - Nhật | 1 | Không có | [6 empty] | Không có AAS. | Không có
23 | Máy đo kéo đa năng | 1 | Không có | [6 empty] | Không có máy kéo đa năng. | Một phần | 9
24 | Máy đo độ dẫn đa năng 4 đầu | 1 | Không có | [6 empty] | Không có máy đo độ dẫn 4 đầu. | Không có
25 | Lò nung ống Model: KJ-TCVD1200-S80LK2W Hãng sản xuất: KJ Technology - TQ | 2 | Tương đồng | Tệp G9 (2025) | Append1 / 1011 | Lò nung ống 2 vùng nhiệt độ - có bơm chân không — GSS70600/Hàn Quốc | 500000000 |  |  | Lò nung ống 2 vùng có bơm chân không (GSS70600, Hàn Quốc); giá có thể cao hơn lò KJ (Trung Quốc). | Trùng model | 41, 46
26 | Hệ thống máy đo độ hòa tan, 8 vị trí + hệ thống lấy mẫu tự động 708-DS Dissolution Apparatus, 8-position Agilent - Mỹ | 1 | Không có | [6 empty] | Chỉ có máy đo độ tan rã thuốc (60 triệu), khác thiết bị đo độ hòa tan. | Không có
27 | Bộ điều chỉnh điện áp đa kênh gồm 8 kênh, EIS*1 Ký mã hiệu: CS310X (Option C, 8-channel, EIS*1) Hãng sản xuất: Corrtest Xuất xứ: Trung Quốc | 1 | Một phần | Tệp G9 (2025) | Append1 / 901 | CS350M Potentiostat/Galvan ostat with EIS — Potential Control: ±10 V (customizable to ±12 V) Current Control: ±2 A, 10 automatic ranges (2 nA - 2 A) Compliance Voltage: ±21 V Accuracy: 0.1 % of full range |  |  | 80000000 | Corrtest CS350M, 1 kênh có EIS, 80 triệu; đề cương là hệ 8 kênh. Chưa cộng vào tổng. | Một phần | 12
28 | Máy đo phổ quang phát quang PL | 1 | Không có | [6 empty] | Không có máy huỳnh quang/PL (chỉ có máy đọc vi đĩa, kính hiển vi huỳnh quang). | Tương đồng | 42
| TỔNG các hạng mục đã có giá tạm | [8 empty] | Cột J: tổng nếu lấy cả giá "Một phần" (nhân số lượng)
Số hạng mục chưa có giá tạm
| Tổng kinh phí tối đa | [6 empty] | 15000000000
Còn lại cho các hạng mục chưa có giá và hạng mục bổ sung

## Đề xuất bổ sung
STT | Thiết bị đề xuất bổ sung | Lý do (theo báo cáo rà soát) | Số lượng | Thiết bị tham chiếu | Nguồn / sheet / dòng | Đơn giá tham khảo (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ưu tiên
1 | Máy đo pH để bàn | Thiết bị nền dùng hằng ngày; danh mục chưa có. | 1 | Máy đo pH — Máy đo pH | Tệp 4_Thuốc / 4 Thuốc / 17 | 35360000 |  | Nên bổ sung
2 | Lò nung buồng (muffle) 1100 °C | Danh mục chỉ có 02 lò ống; thiếu lò nung buồng cho nung, tro hóa. Có thể đổi 01 lò ống lấy lò này. | 1 | Lò nung khí trơ — Lò nung khí trơ | Tệp 4_Thuốc / 4 Thuốc / 48 | 323090000 |  | Nên bổ sung
3 | Tủ đựng hóa chất có lọc than hoạt tính | An toàn lưu trữ dung môi, hóa chất bay hơi. | 2 | Tủ đựng hóa chất có lọc cacbon — Model: ATV-BFH 1200 Nhà sản xuất: AirTech | Tệp G9 (2025) / Append1 / 1005 | 90000000 |  | Nên bổ sung
4 | Máy khuấy cơ (đũa) 5–300 vòng/phút | Tổng hợp với hỗn hợp nhớt, thể tích lớn. | 2 | Máy khuấy cơ 05 - 300rpm — Máy khuấy cơ 05 - 300rpm | Tệp 4_Thuốc / 4 Thuốc / 75 | 52700000 |  | Cân nhắc
5 | Máy phân tích độ ẩm (cân sấy ẩm) | Xác định độ ẩm mẫu, dược liệu, vật liệu. | 1 | Máy Phân Tích Độ Ẩm — Máy Phân Tích Độ Ẩm | Tệp 4_Thuốc / 4 Thuốc / 73 | 27500000 |  | Cân nhắc
6 | Bể điều nhiệt 45 L | Kiểm soát nhiệt độ phản ứng, thử độ bền. | 1 | Bể điều nhiệt — Bể điều nhiệt | Tệp 4_Thuốc / 4 Thuốc / 50 | 60040000 |  | Cân nhắc
7 | Tủ âm -30 °C (thay tủ đông gia dụng) | Nâng cấp dòng 8 theo góp ý an toàn và bảo quản mẫu. | 1 | Tủ lạnh âm - 30°C — Tủ lạnh âm - 30°C | Tệp 4_Thuốc / 4 Thuốc / 13 | 148800000 |  | Thay thế dòng 8
8 | Hệ thống HPLC đầu dò PDA/RID | Thiết bị trung tâm cho hóa hữu cơ, hợp chất thiên nhiên, hóa dược; giá cao, chỉ bổ sung nếu cắt hạng mục khác (ví dụ hệ đo độ hòa tan hoặc Zetasizer). | 1 | Máy sắc ký lỏng HPLC PAD/RID — LC-40D XR SPD-M40 RID-20A/Shimadzu - Nhật | Tệp G9 (2025) / Append1 / 2441 | 2860000000 |  | Chỉ khi cắt giảm hạng mục khác
Tổng nhóm "Nên bổ sung"
Tổng nhóm "Cân nhắc"

## Chú giải
Mục | Nội dung
Nguồn giá | (1) Tệp "4_Thuốc": đơn giá sau thuế, bản đã cắt giảm (ưu tiên sử dụng). (2) Tệp "Danh mục thiết bị G9 ... 09.08 sau khi giảm bớt": các sheet theo phòng thí nghiệm (cập nhật 05/08/2025) và sheet tổng hợp Append1 (giá số tròn, bản đề xuất ban đầu). Thứ tự ưu tiên: 4_Thuốc > sheet theo phòng thí nghiệm > Append1.
Thời điểm giá | Giá thuộc năm 2025; cần cập nhật báo giá năm 2026 trước khi lập dự toán chính thức.
Trùng model | Cùng model: dùng đơn giá.
Tương đồng | Cùng loại, cấu hình gần tương đương: dùng làm giá tạm.
Một phần | Cùng nhóm nhưng khác cấu hình đáng kể: ghi ở cột "Giá tham khảo", không cộng vào tổng; cần quyết định.
Không có | Không có trong hai tệp: để trống, cần tìm báo giá.
Hệ máy tính đã bỏ | Tệp 4_Thuốc có "Hệ thống máy vi tính hiệu năng cao chuyên dụng" 542.860.000 đồng; đây là mức kinh phí tham khảo tiết kiệm được khi bỏ hạng mục hệ máy tính.